## DQE
Mairie de Marseille
DGAP (02001)
Annexe 2 du règlement de consultation
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Fourniture, livraison, installation, mise en service et maintenance corrective d’ensembles de sonorisation d'alerte de type « public address » au profit du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Numéro de la consultation : 26_0002
Procédure de passation : Appel d’offres ouvert
Article 1 - Poste 1_Fourniture et livraison d’ensemble(s) complet(s) de sonorisation d’alerte vocale, d’équipement(s) le composant et de matériels nécessaires à leur installation
1.1 Tableau A_ Sonorisation d’alerte vocale
| DÉSIGNATION | REFERENCE | PRIX UNITAIRE (1) (en € HT) | QUANTITE | PRIX TOTAL (en € HT)
| Système de préamplification/amplification avec fonctionnalité sélection de zones de diffusion d'un ensemble de sonorisation d'alerte vocale multi-zones tel que défini à l'article 2.1.1.3 du CCTP. |  |  | 14 | 0
| Pupitre-microphone multi-directions tel que défini à l'article 2.1.1.1 du CCTP. |  |  | 14 | 0
| Coupleur préamplificateur/autocommutateur téléphonique tel que défini à l'article 2.1.1.2 du CCTP |  |  | 14 | 0
| Projecteur de son tel que défini à l'article 2.1.1.4 du CCTP |  |  | 140 | 0
| Haut-parleur à chambre de compression tel que défini à l'article 2.1.1.5 du CCTP |  |  | 48 | 0
Tableau A – Montant total en € HT |  |  |  |  | 0
(1) Le prix unitaire en € HT indiqué au DQE tableau A doit être identique à celui indiqué à l’article 1.1.1 de l’annexe 1 de l’AE.
1.2 Tableau B_Baies informatiques 19 pouces
| DÉSIGNATION | REFERENCE | PRIX UNITAIRE(2) (en € HT) | QUANTITE | PRIX TOTAL (en € HT)
| Baie-armoire informatique 19 pouces : - 22 à 24 unités / 800x800mm (largeur X profondeur) ; - châssis démontable pour passage de porte de communications de largeur de 73cm ; - porte vitrée dégondable et réversible avec serrure ; - 2 montants 19 pouces avec retrait de 100mm minimum et possibilité de rajout de 2 montants supplémentaires arrière ; - 2 panneaux latéraux amovibles ; - 1 panneau arrière amovible ; - 4 pieds de réglage en hauteur ; Plaque de toit amovible avec possibilité de remplacement par une plaque de toit avec ventilateurs ou type « nid d’abeille ». |  |  | 5 | 0
| Jeu de 2 montants 19 pouces supplémentaires pour baie informatique 19 pouces 22 à 24 unités ci-dessus |  |  | 5 | 0
| Plaque de toit avec ventilateurs 230 volts alternatif pour baie informatique 19 pouces |  |  | 10 | 0
| Etagère-plateau fixe 19 pouces 1U (1 unité) avec fixation avant et arrière pour baie informatique 19 pouces 800x800mm (largeur X profondeur) |  |  | 14 | 0
| Etagère-plateau coulissant-télescopique 19 pouces 1U (1 unité) avec fixation avant et arrière pour baie informatique 19 pouces 800 x 800 mm (largeur X profondeur) |  |  | 14 | 0
| Bandeau d’alimentation 19 pouces 1U, avec 6 prises 2p+T minimum / 230 volts, interrupteur et voyant de présence tension, pour baie informatique 19 pouces |  |  | 14 | 0
| Panneau-guide passe-cordons horizontal 1U avec 3 anneaux minimum pour baie informatique 19 pouces |  |  | 14 | 0
| Panneau-guide passe-câbles 1U avec balai pour baie informatique 19 pouces |  |  | 14 | 0
| Panneau plein-cache d’espacement 2U pour baie informatique 19 pouces |  |  | 50 | 0
| Tableau B – Montant total en € HT |  |  |  | 0
(2) Le prix unitaire en € HT indiqué au DQE tableau B doit être identique à celui indiqué à l’article 1.1.2 de l’annexe 1 de l’AE.
1.3 Tableau C_Petits matériels nécessaires pour les passages de câbles
| DÉSIGNATION | PRIX UNITAIRE(3) (en € HT) | QUANTITE | PRIX TOTAL (en € HT)
| Goulotte/moulure plastique de 2 mètres de long, avec couvercle plastique clipsable, de couleur blanche et destinée à une installation à l’intérieur de locaux. Largeur : 15mm (+/-5mm) Profondeur : 15mm (+/-5mm) |  | 50 | 0
| Goulotte/moulure plastique de 2 mètres de long, avec couvercle plastique clipsable, de couleur blanche et destinée à une installation à l’intérieur de locaux. Largeur : 40mm (+/-10mm) Profondeur : 15mm (+/-5mm) |  | 50 | 0
| Goulotte/moulure plastique de 2 mètres de long, avec couvercle plastique clipsable, de couleur blanche et destinée à une installation à l’intérieur de locaux. Largeur : 90mm (+/-10mm) Profondeur : 40mm (+/-10mm) |  | 50 | 0
| Goulotte/moulure plastique de 2 mètres de long, avec couvercle plastique clipsable, de couleur blanche et destinée à une installation à l’intérieur de locaux. Largeur : 190mm (+/-20mm) Profondeur : 60mm (+/-10mm) |  | 50 | 0
| Dalle de chemin de câble perforée métallique galvanisée, de longueur 3 mètres. Largeur : 100mm (+/- 20mm) Hauteur : 60mm (+/- 20mm) |  | 20 | 0
| Couvercle métallique galvanisé pour dalle de chemin de câble perforée ci-dessus, de longueur 3 mètres. Le couvercle doit posséder un verrouillage pour la dalle de chemin de câble perforée |  | 20 | 0
| Console en C, métallique galvanisée, pour la fixation au plafond de dalle de chemin de câble perforée ci-dessus. La dalle de chemin de câble perforée devra se fixer sur la console sans besoin d’outil |  | 60 | 0
| Câble rond 4 paires torsadées avec écran, (= 8 conducteurs + masse), Catégorie 5 ou supérieure, utilisé en téléphonie et informatique – Prix au mètre |  | 200 | 0
| Câble électrique 3G1,5 souple noir HO7RN-F (gaine néoprène) (prix au mètre linéaire) |  | 200 | 0
| Câble électrique 3G2,5 souple noir HO7RN-F (gaine néoprène) (prix au mètre linéaire) |  | 200 | 0
| Câble 2x1mm² minimum, de couleur blanche, grise ou beige, avec blindage par tresse, pour la connexion des projecteurs de son et haut-parleurs à chambre de compression (prix au mètre) |  | 6000 | 0
| Câble audio blindé pour la connexion entre le coupleur préamplificateur/autocommutateur téléphonique et le système de préamplification/amplification (prix au mètre) |  | 200 | 0
| Cordon avec un connecteur C14 mâle d'un côté + un connecteur 2p+T femelle de l'autre, de longueur comprise entre 0,5 et 1,5m |  | 20 | 0
| Tableau C – Montant total en € HT |  |  | 0
(3) Le prix unitaire en € HT indiqué au DQE tableau B doit être identique à celui indiqué à l’article 1.1.3 de l’annexe 1 de l’AE
Article 2 - Postes 2 et 3 : Prestation d’installation d’ensembles complets et d’équipements de sonorisation d’alerte vocale et maintenance corrective des ensembles complets de sonorisation d’alerte vocale de type « public address » existants
2.1 Tableau D_ Prestation d’installation d’ensembles complets et d’équipements de sonorisation d’alerte vocale et Maintenance corrective des ensembles complets de sonorisation d’alerte vocale de type « public address » existants
| DÉSIGNATION | Prix unitaire en € HT (4) | QUANTITÉ | PRIX TOTAL REMISÉ (en € HT)
| Prestation horaire d’intervention d’un personnel « câbleur » pour le câblage des projecteurs de son et haut-parleurs |  | 1120 | 0
| Prestation horaire d’intervention d’un personnel « technicien d’installation et de maintenance » pour l’installation des pupitres-microphones, coupleurs préamplificateur/autocommutateur téléphonique, système de préamplification/amplification avec fonctionnalité sélection de zones de diffusion |  | 1120 | 0
| Prestation horaire d’intervention d’un personnel « technicien bureau d’étude » pour la réalisation des plans de câblage |  | 140 | 0
| Tableau D – Montant total en € HT |  |  | 0
(4) Le prix unitaire en € HT indiqué au DQE tableau D doit être identique à celui indiqué à l’article 1.2.1 de l’annexe 1 de l’AE.
2.2 Tableau E_ Prestations associées (diagnostic non accepté, location de véhicule nacelle élévatrice, déplacement, restauration et hébergement)
| DÉSIGNATION | Prix unitaire remisé en € HT (5) | QUANTITÉ | PRIX TOTAL REMISÉ (en € HT)
| Prestation de location d’une journée pour un véhicule nacelle élévatrice pour une hauteur de travail jusqu'à 10 mètres minimum |  | 10 | 0
| Prestation de déplacement aller/retour d’un personnel « câbleur », « technicien d’installation », « technicien bureau d’étude » ou « de maintenance » Le prix du forfait correspond à un aller-retour d’un personnel dans le cadre des postes 2 et 3, entre les locaux du titulaire et les locaux de la personne publique aux coordonnées indiquées à l'annexe 1 du CCAP. |  | 280 | 0
| Prestation d’hébergement d’un personnel « câbleur », « technicien d’installation », « technicien bureau d’étude » ou « de maintenance » (incluant la nuitée, le dîner et le petit-déjeuner) |  | 280 | 0
| Prestation de restauration d’un personnel « câbleur », « technicien d’installation », « technicien bureau d’étude » ou « de maintenance » (incluant le déjeuner uniquement) |  | 280 | 0
| Tableau E – Montant total en € HT |  |  | 0
(5) Le prix unitaire en € HT indiqué au DQE tableau E doit être identique à celui indiqué à l’article 1.2.2 de l’annexe 1 de l’AE.
| TOTAL DU MONTANT EN € HT DES TABLEAUX A + B + C + D + E | 0
Les quantités portent sur la durée TOTALE du marché. Le montant total du DQE (tableaux A + B + C + D + E) reflète le montant total estimatif du marché, sur une durée de 4 ans. Elles ne sont données qu’à titre indicatif : elles n’ont aucune valeur contractuelle et sont susceptibles de varier lors de l’exécution du marché.
Le candidat veillera à la concordance entre les prix indiqués au Détail Quantitatif Estimatif (DQE) et ceux portés à l’annexe 1 de l’acte d’engagement.
En cas de discordance entre ces prix, ce sont les prix figurant à l’annexe 1 de l’acte d’engagement qui prévaudront et le DQE sera corrigé en conséquence.