Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAP (02001)

ANNEXE 2 DU REGLEMENT DE CONSULTATION

« Détail Quantitatif Estimatif »

LOT 1

Maintenance des matériels d'extinction portatifs, mobiles et fixes de lutte contre l'incendie, de la ville de Marseille, en 2 lots.

Lot 1 : Maintenance des extincteurs portatifs, mobiles et robinets d'incendie armés (RIA) des bâtiments communaux et autres locaux dont la ville de Marseille a la charge.

Numéro de la consultation : 25_0574

Procédure de passation : Appel d’offres ouvert

SOMMAIRE

Article 1. Maintenance préventive (poste 1)	3

1.1 Extincteurs	3

1.1.1 Maintenance annuelle	3

1.1.2 Maintenance additionnelle approfondie	3

1.1.3 Révision en atelier	4

1.1.4 Recharge d’extincteurs	4

1.1.5 Remplacement d’extincteurs	5

1.2 Robinet d’Incendie Armés (RIA)	5

1.2.1 Maintenance annuelle	5

1.2.2 Remplacement de RIA	5

Article 2. Maintenance corrective (poste 2)	6

2.1 Pièces détachées et consommables pour extincteur	6

2.2 Pièces détachées pour Robinet d’Incendie Armés (RIA)	7

2.3 Prestations annexes liés à la maintenance corrective des extincteurs et RIA	7

# Article 1. Maintenance préventive (poste 1)

## 1.1 Extincteurs

### 1.1.1 Maintenance annuelle

Chaque prix unitaire de maintenance annuelle comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.1.A du CCAP.

| Maintenance annuelle | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif (fluoré ou non fluoré) | € HT | 5314 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif (fluoré ou non fluoré) | € HT | 38 | € HT |
| Extincteur sur roue eau pulvérisée 45 l avec additif (fluoré ou non fluoré) | € HT | 1 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 941 | € HT |
| Extincteur portatif poudre BC 6 kg | € HT | 10 | € HT |
| Extincteur portatif poudre BC 9 kg | € HT | 53 | € HT |
| Extincteur sur roue poudre ABC 50 Kg | € HT | 8 | € HT |
| Extincteur CO2 2 kg | € HT | 3263 | € HT |
| Extincteur CO2 5 kg | € HT | 122 | € HT |
| Tableau A – Montant total en € HT |  | € HT |  |

### 1.1.2 Maintenance additionnelle approfondie

Chaque prix unitaire de maintenance annuelle approfondie comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.1.B du CCAP.

| Maintenance annuelle approfondie (5 ans et 15 ans) | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif (5 ans / 15 ans) | € HT | 645 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif | € HT | 8 | € HT |
| Extincteur sur roue eau pulvérisée 45 litres | € HT | 1 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 97 | € HT |
| Extincteur portatif poudre BC 6 kg | € HT | 10 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 9 kg | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur sur roue poudre ABC 50 Kg | € HT | 4 | € HT |
| Tableau B – Montant total en € HT |  | € HT |  |

### 1.1.3 Révision en atelier

Chaque prix unitaire d’une révision en atelier comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.1.C du CCAP.

| Révision en atelier | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif | € HT | 400 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur sur roue eau pulvérisée 45 litres | € HT | 1 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 65 | € HT |
| Extincteur portatif poudre BC 6 kg | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 9 kg | € HT | 10 | € HT |
| Extincteur sur roue poudre ABC 50 Kg | € HT | 4 | € HT |
| Extincteur CO2 2 kg | € HT | 279 | € HT |
| Extincteur CO2 5 kg | € HT | 5 | € HT |
| Tableau C – Montant total en € HT |  | € HT |  |

### 1.1.4 Recharge d’extincteurs

Chaque prix unitaire d’une recharge d’extincteur comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.1.D du CCAP.

| Recharge | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif fluoré | € HT | 20 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif non fluoré | € HT | 12 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif fluoré | € HT | 2 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 20 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 9 kg | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur CO2 2 kg | € HT | 30 | € HT |
| Extincteur CO2 5 kg | € HT | 15 | € HT |
| Tableau D – Montant total en € HT |  | € HT |  |

### 1.1.5 Remplacement d’extincteurs

Chaque prix unitaire d’un remplacement d’extincteur comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.1.E du CCAP.

Conformément à l’article 2.1.1.5 du CCTP, chaque extincteur (eau et/ou poudre) remplacé doit être neuf, l’extincteur CO2 proposé pouvant être neuf ou d’occasion (échange standard).

Tout nouvel extincteur à eau sera sans PFAS

| Recharge | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif non fluoré | € HT | 419 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif non fluoré | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur sur roue eau pulvérisée 45 litres | € HT | 1 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 70 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 9 kg | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur sur roue poudre ABC 50 Kg | € HT | 1 | € HT |
| Extincteur CO2 2 kg | € HT | 280 | € HT |
| Extincteur CO2 5 kg | € HT | 5 | € HT |
| Tableau E – Montant total en € HT |  | € HT |  |

## 1.2 Robinet d’Incendie Armés (RIA)

### 1.2.1 Maintenance annuelle

Chaque prix unitaire de maintenance annuelle de RIA comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.1.F du CCAP.

| Maintenance annuelle d’un RIA | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| RIA 25 mm longueur 30 m | € HT | 223 | € HT |
| RIA 33 mm longueur 30 m | € HT | 120 | € HT |
| Tableau F – Montant total en € HT |  | € HT |  |

### 1.2.2 Remplacement de RIA

Chaque prix unitaire d’un remplacement de RIA comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.1.G du CCAP.

| Remplacement d’un RIA | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| RIA 25 mm longueur 30 m | € HT | 15 | € HT |
| RIA 33 mm longueur 30 m | € HT | 15 | € HT |
| Tableau G – Montant total en € HT |  | € HT |  |

# Article 2. Maintenance corrective (poste 2)

## 2.1 Pièces détachées et consommables pour extincteur

| Désignation | Référence du candidat | Prix unitaire en € HT | Quantité |  | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soufflette avec lance et tuyau eau pulvérisée 6L/9L * |  | € HT | 20 |  | € HT |
| Soufflette avec tuyau pour poudre 6kg/9kg * |  | € HT | 20 |  | € HT |
| Sparklet ≤ 100g * |  | € HT | 180 |  | € HT |
| Sparklet > 100g * |  | € HT | 150 |  | € HT |
| Tromblon complet CO2 2 kg * |  | € HT | 15 |  | € HT |
| Tromblon complet CO2 5 kg * |  | € HT | 15 |  | € HT |
| Charge ZEON 90ml |  | € HT | 185 |  | € HT |
| Charge FILMFOAM 90 ml |  | € HT | 185 |  | € HT |
| Additif prémélange 90 ml |  | € HT | 75 |  | € HT |
| Charge extincteur 6L prémélange SANS FLUOR |  | € HT | 27 |  | € HT |
| Charge extincteur 9L prémélange SANS FLUOR |  | € HT | 5 |  | € HT |
| Charge extincteur 6L dose flottantes SANS FLUOR |  | € HT | 110 |  | € HT |
| Charge extincteur 9L dose flottantes SANS FLUOR |  | € HT | 14 |  | € HT |
| Charge extincteur 6L dose container SANS FLUOR |  | € HT | 67 |  | € HT |
| Charge extincteur 9L dose container SANS FLUOR |  | € HT | 23 |  | € HT |
| Charge extincteur 6L dose tube SANS FLUOR |  | € HT | 35 |  | € HT |
| Charge extincteur 9L dose tube SANS FLUOR |  | € HT | 7 |  | € HT |
| Tableau H – Montant total en € HT |  |  |  | € HT |  |

*Les désignations sont générales (hors précisions particulière par type d'extincteur), aussi un même prix doit être proposé quel que soit la marque ou le type d'extincteur.

## 2.2 Pièces détachées pour Robinet d’Incendie Armés (RIA)

| Désignation | Référence du candidat | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Platine pour RIA DN 25 |  | € HT | 5 | € HT |
| Platine pour RIA DN 33 |  | € HT | 5 | € HT |
| Vanne d’arrêt DN 25 |  | € HT | 5 | € HT |
| Vanne d’arrêt DN 33 |  | € HT | 5 | € HT |
| Flexible anti-feu et inox à 7 bars pour RIA DN 25 |  | € HT | 5 | € HT |
| Flexible anti-feu et inox à 7 bars pour RIA DN 33 |  | € HT | 5 | € HT |
| Diffuseur pour RIA alu ou bronze pour DN 25 |  | € HT | 5 | € HT |
| Diffuseur pour RIA alu ou bronze pour DN 33 |  | € HT | 5 | € HT |
| Diffuseur DMA-DMFA DN 25 |  | € HT | 5 | € HT |
| Diffuseur DMA-DMFA DN 33 |  | € HT | 5 | € HT |
| Tableau I – Montant total en € HT |  |  | € HT |  |

## 2.3 Prestations annexes liés à la maintenance corrective des extincteurs et RIA

| Désignation | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Forfait horaire d’intervention d’un technicien pour maintenance corrective sur extincteur | € HT | 10 | € HT |
| Forfait horaire d’intervention d’un technicien pour maintenance corrective sur RIA | € HT | 10 | € HT |
| Forfait déplacement A/R d’un technicien pour maintenance corrective | € HT | 15 | € HT |
| Tableau J – Montant total en € HT |  | € HT |  |

| TOTAL DU MONTANT DES TABLEAUX A + B + C+ D + E + F + G + H + I + J EN € HT | € HT |
| --- | --- |

NOTA :

Les quantités ne sont données qu’à titre indicatif, elles n’ont aucune valeur contractuelle et sont susceptibles de varier lors de l’exécution du marché.

Le candidat veillera à la concordance entre les prix indiqués au Détail Quantitatif Estimatif (DQE) et ceux portés aux articles 1 et 2 de l’annexe 1 de l’acte d’engagement du lot 1. En cas de discordance entre ces prix, ce sont les prix figurant aux articles 1 et 2 de l’annexe 1 de l’acte d’engagement du lot 1 qui prévaudront et le DQE sera corrigé en conséquence.