Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAP (02001)

ANNEXE 3 DU REGLEMENT DE CONSULTATION

« Détail Quantitatif Estimatif »

LOT 2

Maintenance des matériels d'extinction portatifs, mobiles et fixes de lutte contre l'incendie de la ville de Marseille, en 2 lots.

Lot 2 : Maintenance des installations fixes et des extincteurs portatifs et mobiles, équipant les engins nautiques (embarcations), les véhicules, et le centre d'entraînement aux techniques d'incendie et de survie (CETIS) du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ainsi que ceux d'autres services municipaux de la ville de Marseille.

Numéro de la consultation : 25_0574

Procédure de passation : Appel d’offres ouvert

SOMMAIRE

Article 1. Maintenance préventive (poste 1)	3

1.1 Extincteurs	3

1.1.1 Maintenance annuelle	3

1.1.2 Maintenance additionnelle approfondie	4

1.1.3 Révision en atelier	4

1.1.4 Recharge d’extincteurs	5

1.1.5 Remplacement d’extincteurs	6

Article 2. Maintenance corrective (poste 2)	7

2.1 Pièces détachées et consommables	7

2.2 Prestations annexes liés à la maintenance corrective des extincteurs et installations fixes	8

# Article 1. Maintenance préventive (poste 1)

## 1.1 Extincteurs

### 1.1.1 Maintenance annuelle

Chaque prix unitaire de maintenance annuelle comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.2.A du CCAP.

| Maintenance annuelle | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif fluoré ou non fluoré | € HT | 80 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif fluoré ou non fluoré | € HT | 200 | € HT |
| Extincteur (douche de sécurité) 9 litres avec dose antiseptique | € HT | 2 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 1 kg | € HT | 10 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 2 kg | € HT | 163 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 3 kg | € HT | 6 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 100 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg Pression Permanente | € HT | 29 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 9 kg | € HT | 200 | € HT |
| Appareil sur roue poudre polyvalente 50 kg | € HT | 4 | € HT |
| Appareil sur roue poudre D 50 kg | € HT | 6 | € HT |
| Extincteur CO2 2 kg | € HT | 130 | € HT |
| Extincteur CO2 5 kg | € HT | 130 | € HT |
| Installation fixe FM 200 3 kg | € HT | 1 | € HT |
| Installation fixe FM 200 6 kg | € HT | 1 | € HT |
| Installation fixe FM 200 12 kg | € HT | 1 | € HT |
| Extincteur NOVEC 8 litres | € HT | 3 | € HT |
| Système d’Extinction Automatique | € HT | 1 | € HT |
| Tableau A – Montant total en € HT |  | € HT |  |

### 1.1.2 Maintenance additionnelle approfondie

Chaque prix unitaire de maintenance additionnelle approfondie comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.2.B du CCAP.

| Maintenance additionnelle approfondie (5 ans et 15 ans) | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif | € HT | 15 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif | € HT | 15 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 4 kg | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 20 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 9 kg | € HT | 15 | € HT |
| Appareil sur roue poudre polyvalente 50 kg | € HT | 3 | € HT |
| Tableau B – Montant total en € HT |  | € HT |  |

### 1.1.3 Révision en atelier

Chaque prix unitaire d’une révision en atelier comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.2.C du CCAP.

| Révision en atelier | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif | € HT | 12 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 1 kg | € HT | 3 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 2 kg | € HT | 47 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 3 kg | € HT | 3 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 4 kg | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 20 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 9 kg | € HT | 10 | € HT |
| Appareil sur roue poudre polyvalente 50 kg | € HT | 1 | € HT |
| Appareil sur roue poudre D 50 kg | € HT | 1 | € HT |
| Extincteur CO2 2 kg | € HT | 15 | € HT |
| Extincteur CO2 5 kg | € HT | 25 | € HT |
| Extincteur NOVEC 8 litres | € HT | 1 | € HT |
| Tableau C – Montant total en € HT |  | € HT |  |

### 1.1.4 Recharge d’extincteurs

Chaque prix unitaire d’une recharge d’extincteur comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.2.D du CCAP.

| Recharge | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif fluoré | € HT | 45 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif non fluoré | € HT | 20 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif fluoré | € HT | 90 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif non fluoré | € HT | 19 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres sans additif | € HT | 60 | € HT |
| Extincteur (douche de sécurité) 9 litres | € HT | 2 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 2 kg | € HT | 10 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 30 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 9 kg | € HT | 30 | € HT |
| Appareil sur roue poudre polyvalente 50 kg | € HT | 2 | € HT |
| Appareil sur roue poudre D 50 kg | € HT | 2 | € HT |
| Extincteur CO2 2 kg | € HT | 90 | € HT |
| Extincteur CO2 5 kg | € HT | 75 | € HT |
| Extincteur NOVEC 8 litres | € HT | 1 | € HT |
| Tableau D – Montant total en € HT |  | € HT |  |

### 1.1.5 Remplacement d’extincteurs

Chaque prix unitaire d’un remplacement d’extincteur comprend l’ensemble des coûts détaillés à l’article 10.1.2.E du CCAP.

Conformément à l’article 3.1.5.1 du CCTP, chaque extincteur (eau et/ou poudre) remplacé doit être neuf, l’extincteur CO2 proposé pouvant être neuf ou d’occasion (échange standard).

Conformément aux articles 3.1.5.2 et 3.1.5.3 du CCTP, chaque récipient de CO2, FM200 et Novec remplacés peuvent être neuf ou d’occasion (échange standard).

| Recharge | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 6 litres avec additif non fluoré | € HT | 22 | € HT |
| Extincteur portatif eau pulvérisée 9 litres avec additif non fluoré | € HT | 15 | € HT |
| Extincteur (douche de sécurité) 9 litres | € HT | 2 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 1 kg | € HT | 12 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 2 kg | € HT | 16 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg | € HT | 15 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 6 kg Pression Permanente | € HT | 5 | € HT |
| Extincteur portatif poudre ABC 9 kg | € HT | 22 | € HT |
| Appareil sur roue poudre polyvalente 50 kg | € HT | 1 | € HT |
| Appareil sur roue poudre D 50kg | € HT | 2 | € HT |
| Extincteur CO2 2 kg | € HT | 20 | € HT |
| Extincteur CO2 5 kg | € HT | 10 | € HT |
| Extincteur NOVEC 8 litres | € HT | 2 | € HT |
| Tableau E – Montant total en € HT |  | € HT |  |

# Article 2. Maintenance corrective (poste 2)

## 2.1 Pièces détachées et consommables

| Désignation | Référence du candidat | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soufflette avec lance et tuyau eau pulvérisée 6L / 9L * |  | € HT | 30 | € HT |
| Soufflette avec tuyau pour poudre 6 kg / 9 kg * |  | € HT | 25 | € HT |
| Sparklet ≤ 100g * |  | € HT | 50 | € HT |
| Sparklet > 100g * |  | € HT | 50 | € HT |
| Tromblon complet CO2 2 kg * |  | € HT | 10 | € HT |
| Tromblon complet CO2 5 kg * |  | € HT | 10 | € HT |
| Charge ZEON 90ml |  | € HT | 20 | € HT |
| Charge FILMFOAM 90 ml |  | € HT | 20 | € HT |
| Additif prémélange 90 ml |  | € HT | 10 | € HT |
| Charge extincteur 6L prémélange SANS FLUOR |  | € HT | 15 | € HT |
| Charge extincteur 9L prémélange SANS FLUOR |  | € HT | 2 | € HT |
| Charge extincteur 6L dose flottantes SANS FLUOR |  | € HT | 34 | € HT |
| Charge extincteur 9L dose flottantes SANS FLUOR |  | € HT | 28 | € HT |
| Charge extincteur 6L dose container SANS FLUOR |  | € HT | 23 | € HT |
| Charge extincteur 9L dose container SANS FLUOR |  | € HT | 16 | € HT |
| Charge extincteur 6L dose tube SANS FLUOR |  | € HT | 3 | € HT |
| Charge extincteur 9L dose tube SANS FLUOR |  | € HT | 2 | € HT |
| Tableau F – Montant total en € HT |  |  | € HT |  |

*Les désignations sont générales (hors précisions particulière par type d'extincteur), aussi un même prix doit être proposé quel que soit la marque ou le type d'extincteur.

## 2.2 Prestations annexes liés à la maintenance corrective des extincteurs et installations fixes

| Désignation | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Forfait horaire d’intervention d’un technicien pour maintenance corrective | € HT | 10 | € HT |
| Forfait déplacement A/R d’un technicien pour maintenance corrective | € HT | 10 | € HT |
| Tableau G – Montant total en € HT |  | € HT |  |

| TOTAL DU MONTANT DES TABLEAUX A + B + C+ D + E + F + G EN € HT | € HT |
| --- | --- |

NOTA :

Les quantités ne sont données qu’à titre indicatif, elles n’ont aucune valeur contractuelle et sont susceptibles de varier lors de l’exécution du marché.

Le candidat veillera à la concordance entre les prix indiqués au Détail Quantitatif Estimatif (DQE) et ceux portés aux articles 1 et 2 de l’annexe 1 de l’acte d’engagement du lot 2. En cas de discordance entre ces prix, ce sont les prix figurant aux articles 1 et 2 de l’annexe 1 de l’acte d’engagement du lot 2 qui prévaudront et le DQE sera corrigé en conséquence.